## LISTADO DE EQUIPOS PARA MANTENI
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
INVITACIÓN A COTIZAR 004 2023
"PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA"
ANEXO 2
| EQUIPO Y UBICACIÓN | CANT | VALOR | VALOR IVA | VALOR TOTAL
EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO - AREA DE SALUD
1 | Agitador de Mazzini Chem, Modelo D5R 2100v | 1
2 | Analizador de Hematologìa Horiba Modelo ABX Micros ES 60, Serie 301ESOH05200 | 1
3 | Analizador de Química Vital Scientific, Modelo Microlab 300 Serie 55761 | 1
4 | Baño Serológico Memmert Modelo W270 | 1
5 | Centrífugas Análoga y Digital Clay Adams, Modelo Dynac | 2
6 | Microscopios Olympus Modelo CH-2 | 2
7 | Neveras Challenger Modelo -full Soft/Thermo Cienttific Modelo 10LCEETSA | 2
8 | Pipetas automaticas Brand, Socorex, Acumax | 6
9 | Reloj Digital Jumbo | 1
10 | Termohigrómetro análogo Marca Extech Anvi | 2
11 | Termómetro Digital de máximos y mínimos ALLA - FRANCE | 3
22
EQUIPOS UBICADOS EN ODONTOLOGÍA - AREA DE SALUD
1 | Autoclaves | 1
3 | Compresor Odontológico, Eléctrico, Mecánico | 1
4 | Lámpara de fotocurado | 2
5 | Negatoscopios | 2
6 | Piezas de mano de alta Panair Hidraúlica | 3
7 | Piezas de mano de baja | 2
8 | UDS-P LED Ultrasonic Scaler | 1
9 | Unidad Odontológica Incluye Acople Cavitron Serie 1-04491 | 2
10 | Unidad Portátil | 1
11 | Termohigrómetro digital | 1
16
EQUIPOS UBICADOS EN MEDICINA - AREA DE SALUD
1 | Balanza con tallímetro Health | 1
2 | Bascula de piso | 1
3 | Equipo de Organos de los sentidos Welch Allyn | 2
4 | Fonendoscopio Littmahn | 3
5 | Jeringa para lavado de oìdos | 1
6 | Nebulizador Proner-Compresor Nebulizer Filter-120W | 1
7 | Otoscopio Welch Allyn | 1
8 | Tensiometro para Adultos Welch Allyn | 2
12
EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL DEL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA
1 | AGITADOR CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO MC CORMING | 2
2 | AGITADOR ORBITAL Indulab. Fisher, Thermoline | 3
3 | AGITADOR, ROTADOR SHACKER BIG BILL | 1
4 | ANALIZADOR DE METALES PESADOS TRACE 2 | 1
5 | AUTO CLAVES Tuttnauer 5075. Biolab | 3
6 | BACT-INCINERADOR III OXFORD | 4
7 | BALANZA ANALITICA METTLER-BARBAL Sartorius | 2
8 | BALANZA DIGITAL OHAUS, METTER | 3
9 | BALANZA MECANICA O TRIPLE BRAZO OHAUS | 30
10 | BAÑO SECO CON AGITACIÓNPARA PCR TORREY PINES SCIENTOIFIC INC. | 2
11 | BAÑO SEROLOGICO MEMMERT. E&Q- DAIHAN SCIENTIFIC | 12
12 | BIOSCREEN C | 1
13 | CABINA DE BIOSEGURIDAD FLUJO LAMINAR VERTICAL C 4. Labcocnco. Nuaire | 9
14 | CABINA DE PCR ESCO.BIO BASE | 2
15 | CABINA EXTRACTORA DE GASES REF. 100X STANDARD, AIRFLUX | 3
16 | CAMARA DE FOTOGRAFIA CANON REVEL T3 | 1
17 | CAMARAS DE ELECTROFORESIS THERMO ELECTRON CORPORATION.SCIENTIFIC CO | 5
18 | CENTRIFUGA CLAY ADAMS, HETTICH, Sartorius | 16
19 | CENTRIFUGA REFRIGERADA SIGMA 1-15 PK. HERMLE | 2
20 | CITOMETRO DE FLUJO | 1
21 | CIVIC CYCLER VER II | 1
22 | CONGELADOR - 20 REVCO, CLIMAS LAB | 3
23 | CONGELADOR - 30 | 1
24 | CONGELADOR - 70 REVCO | 1
25 | CUARTOS FRIO Westell | 2
26 | CUENTA COLONIAS DIGITALES Clay Adams, Indulab, D&EM | 15
27 | CRONÓMETROS DIGITALES- PROLAC MD | 8
28 | DESIONIZADOR LABCONCO | 1
29 | DESTILADOR Barnstead MP 3 A | 2
30 | EQUIPO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA MINDRAY BC 3000 PLUS | 1
31 | EQUIPO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA PARA 10 ESPECIES MINDRAY BC 2800 PLUS | 1
32 | EQUIPO ANALIZADOR PARA QUIMICA CLINICA HUMASTAR 80 HUMAN | 1
33 | EQUIPO DE ANALISIS DE AGUA Marca HACH, M DR/890 | 1
34 | EQUIPO DE ESTANQUIDAD BRAND | 1
35 | EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA LUMISTAT | 1
36 | EQUIPO DE RECIRCULACION DESTILADOR N/A | 1
37 | EQUIPO DE WESTER BLOT BIORAD | 1
38 | EQUIPO GUAVAESY CYTE SYSTEM MILLIPORE | 1
39 | EQUIPO LAVADOR DE MICRO PLACAS MINDRAY | 1
40 | EQUIPO MUESTRADOR DE AIRE BITEC | 1
41 | EQUIPO MULTIPARAMETROS OAKTON | 1
42 | EQUIPO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO POR EL METODO DE FILTRACION DE MEMBRANA CON BOMBA MARCA SARTORIUS, UNIVERSAL | 2
43 | EQUIPO PARA COLORACION DE EXTENDIDOS SANGUINEOS HEMATEK | 1
44 | EQUIPO PARA FOTODOCUMENTACION Y ANALISIS DE GELES BIORAD | 2
45 | EQUIPO PARA PURIFICACIÓN DE AGUA MILLIPORE | 1
46 | EQUIPO PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION HUMASED 20 | 2
47 | ESPECTROFOTOMETROS DE DIFERENTES MARCAS GENESIS 5, SPECTRONIC 20 D JENWAY. | 4
48 | ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR. LEICA. UNICO. | 21
49 | FERMENTADOR SARTORIUS | 1
50 | FONENDOSCOPIO DIFERENTES MARCAS | 7
51 | FOTOMETRO MERCK | 1
52 | H.P.L.C AGILENT TECHNOLOGIES | 1
53 | HOMOGENIZADOR MECÁNICO MEZCLADOR DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS MARCA SEWARD MD STOMACHER 44 CIRCULATOR | 1
54 | HORNOS BINDER, Memert | 1
55 | INCUBADORA CON AGITACIÓN EN SECO | 1
56 | INCUBADORA CON AGITACION LABTECH | 1
57 | INCUBADORAS DE CO2 NUAIRE, THERMO. | 4
58 | INCUBADORAS DE DIFERENTES MARCAS MEMMERT. VELP-FISH SCIENTIFICA, LAB TECH | 16
59 | LAVADORA DE MATERIAL LABCONCO | 1
60 | LECTOR DE ELISA MINDRAY MR 96 A | 1
61 | MICRO CENTRIFUGA CLAY ADAMS, GEMMY | 3
62 | MICRO PIPETAS DE DIFERENTES VOLUMENES Y MARCAS BRAND, BOECO, LAB MATE, ACCUMAX, BRAND, BOECO, LAB MATE. | 70
63 | MICRO SCAN ROCHEN BIOCARE | 1
64 | MICROSCOPIO BINOCULARES DE DIFERENTES MARCAS OLYMPUS, NIKON, LEICA, ADVANCED OPTICAL | 235
65 | MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA OLYMPUS BX 43 F | 2
66 | MICROSCOPIO INVERTIDO LEICA | 2
67 | MICROSCOPIOS TRIOCULARES SISTEMA DE VIDIOBEAN OLYMPUS - SONY | 3
68 | NEVERA DE 2 CUERPOS Supernordico | 1
69 | NEVERAS DE TRASPORTES DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVOS MARC FPSC | 2
70 | NEVERAS HACEB, ICASA, GENERAL ELECTRIC, CENTRALES | 13
71 | OXIMETRO DIGITAL PARA MEDIR SATURACIÓN DE OXIGENO Y PULSO PARA DEDO, OXIMETRO DE PULSO GIB, M. General Meditech, OXIMETER | 5
72 | PH METROS SCHOOT, HANNA | 4
73 | PIANOS CUANTA CELULAS CLAY ADAMS, KRAMER, SUS | 30
74 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION FISHER, THERMO SCIENTIFIC. | 4
75 | REFRACTOMETRO DE MESA ATAGO | 1
76 | ROTO VAPORADOR EYELA | 1
77 | SEROFUGA CLAY ADAMS, | 4
78 | SHAKER INCUBACION ORBITAL TALBOYS | 1
79 | SISTEMA PORTABLE PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA EN SANGRE HUMAMETER | 1
80 | STAR WAYLAB | 1
81 | TENSIOMETROS DE DIFERENTES MARCAS TYCOS. | 8
82 | TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL BIO RAD | 2
83 | TERMOCICLADOR MJ RESEARCH INC.AXIGEN | 4
84 | TRANSILUMINADOR | 2
85 | TURBIDIMETRO MERCK | 2
86 | VITEK 2 EQUIPO AUTOMATIZADO DE PRUEBS D/AST BIOMERUS | 1
| VORTEX INDULAB, BOECO. | 6
677
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | VALOR | VALOR TOTAL
| CAPITULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | VALOR TOTAL MENSUAL
| 3.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA |  |  |  | VALOR IVA MENSUAL
| ACEPTO: SI NO |  |  |  | VALOR TOTAL PROPUESTA
firma
Nombre del representante legal
Razón Social