## AGAFO-16
|  | PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA |  |  |  | Código: FOGC-15
Versión: 03
Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
N° de páginas:
INVITACIÓN A COTIZAR 013 - 2024
ANEXO 2
Ítem | Descripción | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Suministro de un (1) aire acondicionado INROW de 25 KW. Des-monte de aires acondicionados de precisión ambiental del Da-tacenter. Mano de obra para la instalación de tuberías de cobre de las acometidas mecánicas de los equipos de aire acondicio-nado de precisión ambiental. Se hará la instalación del sistema de aire acondicionado con una distancia entre manejadora y condensadora de 20 y 25 metros. Contrato de mantenimiento para equipo de aire acondicionado de expansión directa, con rutinas semestrales (2 visitas al año) en horario 5X8, incluye atención a emergencias. Por un (1) año. Conforme al anexo técnico. | UND | 1 |  | 0 | 0
2 | Suministro de una UPS de 20 kva, con dos modulos de 10 kva totalizando 20 kVA. Contrato de mantenimiento básico para equipos UPS de 20 kVA y menores a 60 kVA, con 2 rutinas anuales en horario 8X5, 5 atenciones de emergencia anuales sin repuestos, y atención de emergencias en horario 5X8. Por un (1) año. Instalación y puesta en marcha a cero (0) metros de dos (2) UPS en paralelo. Adecuación del tablero eléctrico exis-tente y cambio de acometidas para el datacenter. Conforme al anexo técnico. | UND | 1 |  | 0 | 0
3 | Suministro e instalación de terminal táctil. Suministro e instala-ción de fuente de poder para electroimán, incluye gabinete y batería. Suministro e instalación de detector de apertura. Sumi-nistro e instalación de electroimán, incluye soporte de fijación. Suministro e instalación de infraestructura para control de ac-ceso, incluye tubería y cableado. Conforme al anexo técnico. | UND | 1 |  | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detec-ción y extinción de incendios del datacenter. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de tele-visión. Mantenimiento preventivo y correctivo del datacenter, con cuatro visitas anuales para revisión de tableros, requintado de conexiones eléctricas, revisión de iluminación, toma de me-didas eléctricas, limpieza y mantenimiento de tableros eléctri-cos, peinado de cableado estructurado, certificación aleatoria de puntos de red y enlaces de fibra óptica, nivelación de ban-dejas y soporte a fallas tanto de la red eléctrica y regulada den-tro del datacenter, limpieza interna y externa del contenedor. No se incluyen suministro de repuestos, solo mano de obra. Se incluye el soporte técnico para mantenimiento correctivo de los sistemas mencionados anteriormente. Tiempo de ejecu-ción: 1 año. Contrato de mantenimiento para equipo de aire acondicionado de expansión directa, con rutinas semestrales (2 visitas al año) en horario 5X8, incluye atención a emergencias. Por un (1) año. Mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica. Conforme al anexo técnico. | UND | 1 |  | 0 | 0
5 | Suministro e instalación de Rack de 4 parales de 22u Negro. Incluye aterrizaje de rack y traslado de equipo para reubicarlos en el nuevo rack. suministro e instalación de Refrigeración por aire, refrigeración InRack, autocontenedor (sin condensador), adecuado para so-luciones de microcentros de datos. Capacidad de refrigeración: 3,5 kW. Garantía 1 año con fabrica. Incluye punto eléctrico | UND | 1 |  | 0 | 0
| VALOR SERVICIOS OFERTADOS (ANTES DE IVA) | 0 |  |  | CAPITULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| VALOR DEL IMPUESTO (IVA) | 0 |  |  | 3.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO IVA) | 0 |  |  | ACEPTO: SI NO
Nombre y firma del Representante Legal y/o persona natural
Elaboró / Actualizó |  | Revisó |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Aseguramiento de la Calidad |  | Supernumeraria Oficina de Aseguramiento de la Calidad |  |  | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
Noviembre de 2023 |  | Noviembre de 2023 |  |  | Noviembre de 2023
ÉTICA - SERVICIO - SABER