## AGAFO-16
|  |  | PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA |  |  |  | Código: FOGC-15
Versión: 03
Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
N° de páginas:
INVITACIÓN A COTIZAR - AAAA
ANEXO 2
Ítem | Descripción |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
Puntos de red, informar valor individual, para:
1 | Instalación de punto de red* hasta 10 mts de cable UPT categoría 6. |  | UND | 50
2 | Instalación de punto de red* desde 10 hasta 20 mts de cable UPT categoría 6. |  | UND | 55
3 | Instalación de punto de red* desde 21 hasta 30 mts de cable UPT categoría 6. |  | UND | 30
4 | Instalación de punto de red* desde 31 hasta 50 mts de cable UPT categoría 6. |  | UND | 50
5 | Instalación de punto de red* desde 51 hasta 70 mts de cable UPT categoría 6 |  | UND | 5
6 | Instalación de punto de red* desde 71 hasta 90 mts de cable UPT categoría 6. |  | UND | 5
7 | Instalación de punto de red* desde 71 hasta 90 mts de cable UPT TIPO EXTERIOR categoría 6 incluye excavacion en terreno duro y resane, instalacion de tuberia 1- 1/2 y accesorios, cajas de inspeccion 30x30 , incluye tuberia imc 1-1/2. y canaleta |  | UND | 5
8 | Instalación de punto de red* desde 91 hasta 100 mts de cable UPT categoría 6. |  | UND | 2
9 | Salida regulada incluye toma polo a tierra aislado, ciurcuito electrico hasta 30 metros, canalizacion |  | UND | 71
10 | Traslado de puntos de red |  | UND | 20
Informar valores individuales Reparación de puntos existentes incluida instalación, para:
11 | Jack categoría 6 |  | UND | 100
12 | Patch Cord de 1 metro categoría 6 color azul de fábrica. |  | UND | 202
13 | Patch Cord de 3 metros categoría 6 color azul de fábrica. |  | UND | 202
14 | Marquillada de punto de red en ambos extremos (face plate – patch panel) |  | UND | 300
15 | Cable de cobre No. 12 para circuito eléctrico 3X12 FASE ROJA |  | UND | 50
16 | Tablero de 24 circuitos con barraje neutro tierra y espacio para totalizador |  | UND | 1
17 | Tablero de 12 circuitos con barraje neutro tierra y espacio para totalizador |  | UND | 1
18 | Suministro de tablero trifasico tipo intemperie incluye breaker de 3x125A, incluye breaker 3 breaker de 3x60A, incluye 5 breaker de 1x50A, dos breaker de 1x30A y un breaker 1x40A y un breaker de 1 x20A CERTIFICADO RETIE | Suministro de tablero trifasico tipo intemperie incluye breaker de 3x125A, incluye breaker 3 breaker de 3x60A, incluye 5 breaker de 1x50A, dos breaker de 1x30A y un breaker 1x40A y un breaker de 1 x20A | UND | 1
19 | Suministro e instalacion de polo a tierra, incluye varilla copperweld de 2,40 y incluye 5m de cable # 6 y soldadura exotermica y caja de inspecion 30x30. | Suministro e instalacion de varilla copperweld de 2,40 y incluye 5m de cable # 6 y soldadura exotermica y caja de inspecion 30x30. | UND | 1
20 | Suministro e instalacion de acometidaCABLE COBRE 3×2+4 AWG TREBOL 600V , incluye tensores y tubo de afloramiento | Suministro e instalacion de acometida Cable 3×2 + 4 XLPE AWG CU 600V , incluye tensores y tubo de afloramiento | ml | 18
21 | Migracion del tablero existe a tablero tipo intemperie | Migracion del tablero existe a tablero tipo intemperie | UND | 1
22 | Suministro e instalacion de toma con tapa tipo intemperie | Suministro e instalacion de toma con tapa tipo intemperie | UND | 1
23 | Suministro e instalacion de circuitos de 2x8 +10 | Suministro e instalacion de circuitos de 2x8 +10 | ml | 450
24 | Suministro e instalacion de circuitos de 3x10 | Suministro e instalacion de circuitos de 3x10 | ml | 50
25 | Retiro de cableado existente que llega al tablero #8, 10, 12 y acometida existente |  | ml | 550
26 | Suministro de acometida 3#8+1x8+1x8, tablero regulado en piso 3 |  | ml | 25
27 | Suministro e instalacion breaker enchufable 3x50 | Suministro e instalacion breaker enchufable 3x50 | UND | 1
28 | Suministro e instalacion industrial 3x50 | Suministro e instalacion industrial 3x50 | UND | 1
29 | Patch Panel tipo herraje |  | UND | 1
30 | organizado horizontal de 80x80 |  | UND | 4
Informar valores individuales Suministro e instalacón de Equipos con garantía minima de un año de fabrica, para:
31 | SWITCH DE ACCESO Marca actual: (Alcatel Modelo OmniSwitch 6560-48X4/-P48X4, incluir licencia omnivista), puede reemplazarse por uno de igual o superior capacidad |  | UND | 6
32 | IMPLEMENTACIÓN (INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) DE SWITCH DE ACCESO Marca actual: (Alcatel Modelo Alcatel Modelo OmniSwitch 6560-48X4/-P48X4 ), puede reemplazarse por uno de igual o superior capacidad |  | UND | 4
33 | ACCESS POINT INDOOR Marca actual: (Alcatel OAWAP 1311 y 1511 incluir licencia para controladora omnivista ), puede reemplazarse por uno de igual o superior capacidad |  | UND | 3
34 | ACCESS POINT OUTDOOR Marca actual: (Alcatel OAW-AP1360 incluir licencia omnivista), puede reemplazarse por uno de igual o superior capacidad |  | UND | 3
35 | ACCESS POINT INDOOR Marca actual: (ARUBA 515), puede reemplazarse por uno de igual o superior capacidad |  | UND | 2
36 | ACCESS POINT OUTDOOR Marca actual: (ARUBA 570), puede reemplazarse por uno de igual o superior capacidad |  | UND | 5
37 | Camara tipo Domo Interior, IP, PoE, IR integrado.-Sensor de imagen Entre 1/1.8 a 1/3” CMOS de escaneo progresivo. Resolución 2MP. Día y Noche Filtro infrarrojo mecánico de corte día/noche. 30 metros. WDR 120dB. No se aceptan WDR digitales. Formato Compresión de video H.264. Debe tener control Control de luz o HLC o autoiris. Enfoque automático 5.2.1.16 Balance de blancos o ATW 5.2.1.17 Compensación de contraluz o BLC. Reducción de ruido 3D. |  | UND | 5
38 | Suministro e instalacion de Control de acceso biometrico, Multiple authentication methods, including face, fingerprint, card (M1 card), and PIN, Max. 500 faces, 3000 cards, 3000 fingerprints and 150,000 events Face recognition duration < 0.2 s/User. Incluye boton de salida, brazo hidraulico y elementos necesarios para su instalación y configuración |  | UND | 1
39 | Suministro e instalacion de bateria sistema de deteccion de incendio PS4-12 ( 12 VOL 4 Ah) |  | UND | 1
Informar valores individuales Suministro e instalacón de sistema de alimentación innterrumpida (SAI) con garantía minima de un año de fabrica, para:
40 | Suministro de una UPS de 1Kva SEGÚN Especificaciones Técnicas, incluye acometida para alimentación |  | UND | 20
41 | IMPLEMENTACIÓN (DESINSTALACION DE UPS EXISTENTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de UPS de 1Kva |  | UND | 20
42 | Suministro de una UPS de 5Kva SEGÚN Especificaciones Técnicas, incluye acometida para alimentación |  | UND | 2
43 | IMPLEMENTACIÓN (DESINSTALACION DE UPS EXISTENTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de UPS de 5Kva |  | UND | 2
44 | Suministro de una UPS de 30kva SEGÚN Especificaciones Técnicas |  | UND | 1
45 | IMPLEMENTACIÓN (INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de UPS de 30Kva, incluye acometida 3x4+1x4+1x6 y porteccion de entrada y salida |  | UND | 1
46 | Mantenimiento preventivo de ups de 30KVA legrand keort- t 3/3 30 kvar. Para desarrollar sabado y domingo. No incluye repuestos |  | UND | 1
47 | Mantenimiento preventivo de ups de 10KVA legrand daker DK+ 10KVA BAT.Para desarrollar sabado y domingo. No incluye repuestos |  | UND | 3
48 | Banco de baterias compatibles con ups legrand daker existentes, incluye instalación y configuración |  | UND | 3
Informar valores individuales Suministro de Enlaces de Fibra incluida instalación, para:
49 | Fusion de hilos de fibra UN HILO DE FIBRA INCLUYE PIGTAIL |  | UND | 36
50 | certificacion de fibra |  | UND | 36
51 | Transceiver compatibles con los switches instalados (Fibra y Cobre) |  | UND | 12
52 | Fibra optica de 12 hilos armada OM3 |  | ML | 510
53 | PATCH COR OM3 DUPLEX LC LC |  | UND | 12
54 | BANDEJA DE FIBRA OPTICA CON FRONTAL LC |  | UND | 6
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CALEADO, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES
55 | Mantenimiento de centros de cableado, esto debe incluir organización, verificación, certificación y marquillado de puntos nuevos y existentes, cambio de patchcord, patch panel y jacks |  | UND | 34
56 | Suministro de gabinetes de algunos centros de cableado que permitan mejor organización de la red de datos, Gabinete de 42 UR (incluye patch panel de fibra, cobre y BTU, organización y cableado) |  | UND | 1
57 | Instalación de gabinetes de algunos centros de cableado que permitan mejor organización de la red de datos, Gabinete de 42 UR |  | UND | 1
58 | Suministro de gabinetes de algunos centros de cableado que permitan mejor organización de la red de datos, Gabinete de 1,50 mts (incluye patch panel de fibra, cobre y BTU, organización y cableado) |  | UND | 1
59 | Instalación de gabinetes de algunos centros de cableado que permitan mejor organización de la red de datos, Gabinete de 1,50 mts |  | UND | 1
60 | Suministro de gabinetes de algunos centros de cableado que permitan mejor organización de la red de datos, Gabinete de 1 mt, (incluye patch panel de fibra, cobre y BTU, organización y cableado) |  | UND | 4
61 | Instalación de gabinetes de algunos centros de cableado que permitan mejor organización de la red de datos, Gabinete de 1 mt |  | UND | 4
62 | Suministro e instalacion de PDU vertical monofásica de 20 amperios, basica, incluye circuito en cable encauchetado #12 y toma L6-30 |  | UND | 2
| VALOR SERVICIOS OFERTADOS (ANTES DE IVA) |  |  |  |  | CAPITULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| VALOR DEL IMPUESTO (IVA) |  | 0 |  |  | 3.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO IVA) |  | 0 |  |  | ACEPTO: SI NO
Nombre y firma del Representante Legal y/o persona natural
Elaboró / Actualizó |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Aseguramiento de la Calidad |  |  | Supernumeraria Oficina de Aseguramiento de la Calidad |  |  | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
Noviembre de 2023 |  |  | Noviembre de 2023 |  |  | Noviembre de 2023
ÉTICA - SERVICIO - SABER