## Hoja1
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
"PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA"
INVITACIÓN A COTIZAR - 2025
ANEXO 2
SERVICIO REQUERIDO | Solicitud | Caracteristica tecnicas ofertadas
CONECTIVIDAD
Caracteristicas físicas | Solicitud
Conectividad Nacional e Internacional NAP Colombia | Especificar como se realiza esta conexión
Instalar, verificar y poner a punto una conexión directa al backbone | Brindar un puerto de conexión dedicado al enlace de comunicaciones entre el proveedor y la Universidad
Instalar, verificar y poner a punto la conectividad entre las sedes | Cumplir con la topologia y los anchos de banda para C/U de ls sedes
Incluir el servicio de DNS para la Universidad | Especificar Servicio
Los equipos deberán soportar el protocolo IPv4 e IPv6 | Especificar forma de soportar el protocolo
Contemplar los router para poder brindar el servicio (Externos y de recepción de datos) | Especificar los tipos de equipos
Certificados SSL (GoDaddy tipo wildcard) | Por el lapso de un año
Direcciones IP (garantizar el trámite de direcciones IP adicionales en caso de que se requiera) | Poner al servicio de la Universidad un rango no inferior de 25 direcciones IP v4 tipo C válida para la salida a Internet
Garantizar un acceso permanente a Internet dentro de los parámetros de calidad, continuidad y eficiencia calculados internacionalmente en un 99.9% | Especificar el grado de disponibilidad del servicio
Loa enlaces serán MPLS | Especificar una descripción general de la topología de la red
Servicios conexos | Servicios de actualización o mantenimiento en horario no hábil entre las 23:00 y las 4:00
Las Ventanas deberán ser coordinadas mínimo 48 horas antes de realizar la maniobra
Se deberá especificar la metodología de soporte
Se deberá especificar los tiempos de respuesta según el tipo de falla o incidencia como crítica, alta, media o baja.
Se deberán entregar estadísticas de monitoreo del uso del canal
Proveer servicios de asesoría sobre la solución contratada si la Universidad así lo requiere
Disponibilidad | El proveedor deberá cumplir los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) No podrán presentar un nivel de operación inferior al 99.9% mensual
Conexión y protocolos utilizados con terceros | En caso de utilizar los servicios de otro(s) operador(es) describir los servicios y redes
Redundancia en canales y equipos | Especificar la capacidad de redundancia
Firewall | protección contra ataques de red, violaciones dentro del perímetro, inspección de paquetes, VPN, equilibrio de carga, entre otros
SERVICIO REQUERIDO | Solicitud | Caracteristica ofertada
DATACENTER
Caracteristicas físicas | Solicitud
Distancia | La infraestructura debe estar alojada físicamente a 3Kms de distancia de las instalaciones de la Universidad
Disponibilidad del servicio | Mínimo 99,9%
Servicio | 7x24x365
Caracteristicas físicas | Solicitud
Circuito inteligente para el manejo de energía | Especificar
Backup energético
Planta eléctrica
Acceso restringido
Detección y extensión de incendios
Política (esto no debe afectar el espacio dispuesto para storage)
Licenciamiento de Oracle
Ubicación de los datacenter
SERVICIO REQUERIDO | Solicitud | Caracteristica ofertada
INSTALACIÓN
Actividad | Solicitud
Disposición de la capacidad de Computo | Detallar el Procedimiento
Instalación
Configuración
Migración
implementación
Puesta en producción
SERVICIO REQUERIDO | Solicitud | Caracteristica ofertada | VALOR | VALOR IVA | VALOR TOTAL
Pool IPv6 | Renovación del pool de direcciones IPv6 ante LACNIC por la vigencia de un año | Renovación del pool de direcciones IPv6 ante LACNIC por la vigencia de un año
Certificados SSL | Renovar los certificados SSL instalados por la vigencia de un año | Renovar los certificados SSL instalados por la vigencia de un año
SERVICIO REQUERIDO | Solicitud | Caracteristica ofertada | VALOR | VALOR IVA | VALOR TOTAL
Nombre de la Instalación | Mbps / Gbps
Conexión Internet – Canal de dicado | Ancho de banda 3 Gbps (Down/Up), Reuso 1,5:1,5 en todos los segmentos | Ancho de banda 3 Gbps (Down/Up), Reuso 1,5:1,5 en todos los segmentos
Sede Principal o uno | Minimo 2 Gbps | 2 Gbps
Extremos las sedes tres | Minimo 300 Mbps | 300 Mbps
Extremos las sedes cuatro | Minimo 400 Mbps | 400 Mbps
Extremos las sedes siete | Minimo 600 Mbps | 600 Mbps
Extremos Sede San Juan | Minimo 400 Mbps | 400 Mbps
Extremos Sede Cursos extension | Minimo 200 Mbps | 200 Mbps
Extremos Sede Candelaria | Minimo 500 Mbps | 500 Mbps
Sede Funza Internet dedicado (Incluye solucion de wifi y switch de acceso) | Minimo 1 Gbps | 1 Gbps
Sede Centro Historico, Calle 12 # 4-68 (Enlaces MPLS: Conexión a la sede principal Tipo de última milla: Fibra Óptica, Se entrega con Interfaz Ethernet (en fibra) Sin Re-uso (1:1), velocidad simétrica (subida/bajada) Monitoreo del estado del enlace por medio de interfaz web de estadísticas la disponibilidad 99,8% | Minimo 500 Mbps | 500 Mbps
Sede CRADI, Tequendama Torre 2, Piso 2(Enlaces MPLS: Conexión a la sede principal Tipo de última milla: Fibra Óptica, Se entrega con Interfaz Ethernet (en fibra) Sin Re-uso (1:1), velocidad simétrica (subida/bajada) Monitoreo del estado del enlace por medio de interfaz web de estadísticas la disponibilidad 99,8% | Minimo 200 Mbps | 200 Mbps
SERVICIO REQUERIDO | Solicitud | Caracteristica ofertada | VALOR | VALOR IVA | VALOR TOTAL
Descripción y uso | Capacidad / Sw Base solicitada
Portal_web | CPU 20 Cores Memoria 256 GB RAM Disco D 10 TB | CPU 20 Cores Memoria 256 GB RAM Disco D 10 TB
| Sw Base: Linux RH – Apache – Java – PHP | Sw Base: Linux RH – Apache – Java – PHP
Academusoft | CPU 20 Cores Memoria 256 GB RAM Disco D 10 TB | CPU 20 Cores Memoria 256 GB RAM Disco D 10 TB
| Sw Base: Linux RH – Apache – Tomcat – Java | Sw Base: Linux RH – Apache – Tomcat – Java
Oracle | CPU 12 Cores Memoria 128 GB RAM Disco D 8 TB | CPU 12 Cores Memoria 128 GB RAM Disco D 8 TB
| Sw Base: Linux RH – Oracle | Sw Base: Linux RH – Oracle
Base_datos | CPU 16 Cores Memoria 128 GB RAM Disco D 10 TB | CPU 16 Cores Memoria 128 GB RAM Disco D 10 TB
| Sw Base: Linux RH – Mysql – Postgres | Sw Base: Linux RH – Mysql – Postgres
Moodle | CPU 12 Cores Memoria 256 GB RAM Disco D 10 TB | CPU 12 Cores Memoria 256 GB RAM Disco D 10 TB
| Sw Base: Linux RH – Apache – Moodle | Sw Base: Linux RH – Apache – Moodle
Orfeo | CPU 10 Cores Memoria 128 GB RAM Disco D 10 TB | CPU 10 Cores Memoria 128 GB RAM Disco D 10 TB
| Sw Base: Linux RH – Mysql - Postgres | Sw Base: Linux RH – Mysql - Postgres
Archivos | CPU 8 Cores Memoria 128 GB RAM Disco D 40 TB | CPU 8 Cores Memoria 128 GB RAM Disco D 40 TB
| Sw Base: Linux RH – Apache | Sw Base: Linux RH – Apache
Pruebas | CPU 2 Cores Memoria 64 GB RAM Disco D 5 TB | CPU 2 Cores Memoria 64 GB RAM Disco D 5 TB
| Sw Base: Linux RH – Apache – Tomcat – Java | Sw Base: Linux RH – Apache – Tomcat – Java
Investigaciones - SIIGIP | CPU 8 Cores Memoria 64 GB RAM Disco D 8 TB | CPU 8 Cores Memoria 64 GB RAM Disco D 8 TB
| Sw Base: Windows Server 2019 y SQL server última versión estable, Licenciamiento incluidos en la oferta | Sw Base: Windows Server 2019 y SQL server última versión estable, Licenciamiento incluidos en la oferta
POOL DE RECURSOS EXTRAS PARA ASIGNAR Y/O GENERAR OTRAS MAQUINAS | 64 cores 512 Gb RAM Discos SSD 48 Tb | 64 cores 512 Gb RAM Discos SSD 48 Tb
VALOR TOTAL |  |  | VALOR | VALOR IVA | VALOR TOTAL
|  |  | 0 | 0 | 0
CAPITULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | VALOR TOTAL MENSUAL | 0
3.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA |  |  |  | VALOR IVA MENSUAL | 0
ACEPTO: SI NO |  |  |  | VALOR TOTAL PROPUESTA | 0
firma
Nombre del representante legal
Razón Social