## AGAFO-16
|  |  | PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA |  |  |  | Código: FOGC-15
Versión: 03
Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
N° de páginas:
INVITACIÓN A COTIZAR No. 10 DE 2025
ANEXO 2
Ítem | Descripción |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
EQUIPOS
1 | Suministro, transporte e instalacion de Rack de piso 16 U |  | UND | 1
2 | Suministro, transporte e instalacion de Switch GigE fixed chassis 48 RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT, 2 fixed SFP (1G), 4 fixed SFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU siz e, 920W AC power supply. Includes a country specific power cord, guides, and 19" rack mount hardware. Soporte de un año directo con la fabrica. |  | UND | 3
3 | Suministro, transporte e instalacion de GigE fixed chassis 24 RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT, 2 fixed SFP (1G), 4 fixed SFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU siz e, 920W AC power supply. Includes a country specific power cord, guides, and 19" rack mount hardware. Soporte de un año directo con la fabrica. | Suministro, transporte e instalacion de GigE fixed chassis 24 RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT, 2 fixed SFP (1G), 4 fixed SFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU siz e, 920W AC power supply. Includes a country specific power cord, guides, and 19" rack mount hardware. Soporte de un año directo con la fabrica. | UND | 2
4 | Suministro, transporte e instalacion de Transceiver SFP-GIG-SX, 1000BASE- SX SFP+ 850nm 550m DOM LC dúplex MMF- Soporte de un año directo con la fabrica. | Suministro, transporte e instalacion de Transceiver SFP-GIG-SX, 1000BASE- SX SFP+ 850nm 550m DOM LC dúplex MMF- Soporte de un año directo con la fabrica. | UND | 8
5 | Suministro, transporte e instalación de, ACCESS POINT de uso interno- Dual radio 2.4/5Ghz 2x2 802.11ax, omni antenna. 1x1 scanning and BLE radio. 2x 1GE up, 1xGE down, 1x RS-232 Console/ Modbus IIoT, USB, 48V DC. AP mount tobe ordered separately. Not for use in US, Egypt, Israel, Japan. Soporte de un año directo con la fabrica. | Suministro, transporte e instalación de, ACCESS POINT de uso interno- Dual radio 2.4/5Ghz 2x2 802.11ax, omni antenna. 1x1 scanning and BLE radio. 2x 1GE up, 1xGE down, 1x RS-232 Console/ Modbus IIoT, USB, 48V DC. AP mount tobe ordered separately. Not for use in US, Egypt, Israel, Japan. Soporte de un año directo con la fabrica. | UND | 14
6 | Suministro, transporte e instalación de Acces point, de uso externo, Dual radio 5GHz 4x4:4 / 2.4GHz 2x2:2 802.11ax, integrated omni. 1x1 scanning radio and BLE radio. 2.5GbE, 1GbE, 1GbE SFP, USB, 48V DC. AP mount order seperately. Not for use in US, Egypt, Israel, Japan | Suministro, transporte e instalación de Acces point, de uso externo, Dual radio 5GHz 4x4:4 / 2.4GHz 2x2:2 802.11ax, integrated omni. 1x1 scanning radio and BLE radio. 2.5GbE, 1GbE, 1GbE SFP, USB, 48V DC. AP mount order seperately. Not for use in US, Egypt, Israel, Japan | UND | 2
7 | Suministro e instalación (llave en mano) UPS Escalable Online tipo Torre de 20 KVA/40KW - tres faces de Alta Frecuencia , UL 1778 / CSA C22 / NO 107,3-05 Autonomia 7 Min.100% (16 kW). Backup de mantenimiento, Start UP e instalación. Inclluye tablero ajustes tablero eléctrico | Suministro e instalación (llave en mano) UPS Escalable Online tipo Torre de 20 KVA/40KW - tres faces de Alta Frecuencia , UL 1778 / CSA C22 / NO 107,3-05 Autonomia 7 Min.100% (16 kW). Backup de mantenimiento, Start UP e instalación. Inclluye tablero ajustes tablero eléctrico | UND | 1
8 | Suministro e instalación (llave en mano) UPS Escalable Online tipo Torre de 10 KVA/40KW - Bifase de Alta Frecuencia , UL 1778 / CSA C22 / NO 107,3-05 Autonomia 7 Min.100% (16 kW). Backup de mantenimiento, Start UP e instalación. Incluye tablero ajustes tablero eléctrico | Suministro e instalación (llave en mano) UPS Escalable Online tipo Torre de 20 KVA/40KW - tres faces de Alta Frecuencia , UL 1778 / CSA C22 / NO 107,3-05 Autonomia 7 Min.100% (16 kW). Backup de mantenimiento, Start UP e instalación. Inclluye tablero ajustes tablero eléctrico | UND | 1
PUNTO DE DATOS CAT 6 A
9 | Suministro, transporte e instalacion de Gabinete Rack de Pared Tapas Laterales Removibles de 21U | Suministro, transporte e instalacion de Gabinete Rack de Pared Tapas Laterales Removibles de 21U | UND | 1
10 | Suministro, transporte e instalacion de Cable cat 6 UTP PANDUIT | Suministro, transporte e instalacion de Cable cat 6 UTP PANDUIT | ml | 2070
11 | Suministro, transporte e instalación de Jack RJ-45 PANDUIT | Suministro, transporte e instalación de Jack RJ-45 PANDUIT | UND | 146
12 | Suministro, transporte e instalación de Face plate PANDUIT | Suministro, transporte e instalación de Face plate PANDUIT | UND | 73
13 | Suministro, transporte e instalación de Patch panel de 48 puertos PANDUIT | Suministro, transporte e instalación de Patch panel de 48 puertos PANDUIT | UND | 5
14 | Suministro, transporte e instalación de Organizador Horizontal DEXSON | Suministro, transporte e instalación de Organizador Horizontal DEXSON | UND | 5
15 | Suministro, transporte e instalación de Patch Cord 1 metros PANDUIT | Suministro, transporte e instalación de Patch Cord 1 metros PANDUIT | UND | 76
16 | Suministro, transporte e instalación de Patch Cord 1.5 metros PANDUIT | Suministro, transporte e instalación de Patch Cord 1.5 metros PANDUIT | UND | 76
17 | Suministro, transporte e instalación de PDU 6 Tomas | Suministro, transporte e instalación de PDU 6 Tomas | UND | 5
18 | Suministro, transporte e instalación de Troquel triple datos normal y regulads | Suministro, transporte e instalación de PDU 6 Tomas | UND | 25
19 | Identificación y marquillado de los puntos de datos ,eléctricos, patch cord, patch panel, cable UTP. | Identificación y marquillado de los puntos de datos ,eléctricos, patch cord, patch panel, cable UTP. | UND | 419
20 | Certificación puntos de red CAT 6 | Certificación puntos de red CAT 6 | UND | 73
21 | Suministro, transporte e instalación de canaleta de 12x5 |  | gl | 40
22 | Suministro, transporte e instalación Tornilleria autoperforante 1/2 | Suministro, transporte e instalación Tornilleria autoperforante 1/2 | ml | 1
23 | Suministro, transporte e instalación de tubos emt de 3/4" | Suministro, transporte e instalación de tubos emt de 3/4" | UND | 18
24 | Suministro, transporte e instalación de unión emt de 3/4" | Suministro, transporte e instalación de unión emt de 3/4" | UND | 6
25 | Suministro, transporte e instalación dede grapa de 3/4" | Suministro, transporte e instalación dede grapa de 3/4" | UND | 12
26 | Suministro, transporte e instalación de Caja 2400 | Suministro, transporte e instalación de Caja 2400 | UND | 2
27 | Suministro, transporte e instalación de Suplemento Caja 2400 | Suministro, transporte e instalación de Suplemento Caja 2400 | UND | 2
28 | Accesorios y tornilleria | Accesorios y tornilleria | gl | 1
CANALIZACION EN TUBERIA PVC - EMT
29 | Suministro, transporte e instalación de tubos emt de 3/4" |  | UND | 78
30 | Suminstro e instalacion de unión emt de 3/4" | Suminstro e instalacion de unión emt de 3/4" | UND | 78
31 | Suminstro e instalacion de grapa de 3/4" | Suminstro e instalacion de grapa de 3/4" | UND | 156
32 | Suministro, transporte e instalación de Caja 2400 | Suministro, transporte e instalación de Caja 2400 | UND | 16
33 | Suministro, transporte e instalación de Suplemento Caja 2400 | Suministro, transporte e instalación de Suplemento Caja 2400 | UND | 16
34 | Suministro, transporte e instalacion de Canaleta 8x4 blanca Metálica | Suministro, transporte e instalacion de Canaleta 8x4 blanca Metálica | UND | 32
35 | Suministro, transporte e instalación de Chazo puntilla | Suministro, transporte e instalación de Chazo puntilla | UND | 250
36 | Suministro, transporte e instalación de Tornillo autoperforante para metal | Suministro, transporte e instalación de Tornillo autoperforante para metal | gl | 1
BACKBONE EN F.O
37 | Suministro, transporte e instalación de Fibra óptica multimodo OM3 uso interior/exterior 6 Hilos Panduit |  | ml | 247
38 | Suministro, transporte e instalación de Bandeja Panel de Distribución de Fibra Óptica, Acepta 3 Placas FAP o FMP, | Suministro, transporte e instalación de Bandeja Panel de Distribución de Fibra Óptica, Acepta 3 Placas FAP o FMP, | UND | 2
39 | Suministro, transporte e instalación de Herraje bandeja (Patchpanel de fibra) | Suministro, transporte e instalación de Herraje bandeja (Patchpanel de fibra) | UND | 2
40 | Suministro, transporte e instalación de Placa Ciega FAP, Para Reservar Espacio de Uso Futuro en Paneles de Fibra Óptica, | Suministro, transporte e instalación de Placa Ciega FAP, Para Reservar Espacio de Uso Futuro en Paneles de Fibra Óptica, | UND | 6
41 | Suministro, transporte e instalación Placa Acopladora de Fibra Óptica FAP, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), Para Fibra Multimodo OM3/OM4, Color Aqua marca PANDUIT REF: FAP12WAQDLCZ | Suministro, transporte e instalación Placa Acopladora de Fibra Óptica FAP, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), Para Fibra Multimodo OM3/OM4, Color Aqua marca PANDUIT REF: FAP12WAQDLCZ | UND | 2
42 | Identificación y marquillado de los enlaces de F.O | Identificación y marquillado de los enlaces de F.O | UND | 2
43 | Suministro, transporte e instalación de Kit Fan Out de 6 hilos | Suministro, transporte e instalación de Kit Fan Out de 6 hilos | UND | 2
44 | Certificación de enlaces de F.O | Certificación de enlaces de F.O | gl | 2
45 | Suministro, transporte e instalación Patchcord de fibra LC multimodo de 3m | Suministro, transporte e instalación Patchcord de fibra LC multimodo de 3m | UND | 4
SALIDA REGULADA
46 | Suministro, transporte e instalacion de Bornas #6 |  | UND | 7
47 | Suministro, transporte e instalacion de Bornas #8 | Suministro, transporte e instalacion de Bornas #8 | UND | 2
48 | Suministro, transporte e instalacion de Tablero trifasico 12 Circuitos Blanco 125A Empotrable con espacio para totalizador , con Puerta | Suministro, transporte e instalacion de Tablero trifasico 12 Circuitos Blanco 125A Empotrable con espacio para totalizador , con Puerta | UND | 2
49 | Suministro, transporte e instalacion de Tablero Bifasico 4 Circuitos Blanco 125A Empotrable con Puerta Electrico | Suministro, transporte e instalacion de Tablero Bifasico 4 Circuitos Blanco 125A Empotrable con Puerta Electrico | UND | 2
50 | Suministro, transporte e instalacion de Int. Automatico totalizador de 3X70A | Suministro, transporte e instalacion de Int. Automatico totalizador de 3X70A | UND | 1
51 | Suministro, transporte e instalacion de Int. Automatico totalizador de 3X40A | Suministro, transporte e instalacion de Int. Automatico totalizador de 3X40A | UND | 1
52 | Suministro, transporte e instalacion de Interruptores enchufables de 3X70 | Suministro, transporte e instalacion de Interruptores enchufables de 3X70 | UND | 1
53 | Suministro, transporte e instalacion de Interruptores enchufables de 1X20 | Suministro, transporte e instalacion de Interruptores enchufables de 1X20 | UND | 10
54 | Suministro, transporte e instalacion de Interruptores enchufables de 3X50 | Suministro, transporte e instalacion de Interruptores enchufables de 3X50 | UND | 1
55 | Suministro, transporte e instalacion de Cable de CU #6 Libre de halógenos | Suministro, transporte e instalacion de Cable de CU #6 Libre de halógenos | UND | 30
56 | Suministro, transporte e instalacion de Cable de CU #8 Libre de halógenos | Suministro, transporte e instalacion de Cable de CU #8 Libre de halógenos | UND | 240
57 | Suministro, transporte e instalacion de Cable de CU #10 Libre de halógenos | Suministro, transporte e instalacion de Cable de CU #10 Libre de halógenos | UND | 80
58 | Suministro, transporte e instalacion de Cable Trenzado 3X12 Rojo - Libre de halógenos | Suministro, transporte e instalacion de Cable Trenzado 3X12 Rojo - Libre de halógenos | UND | 68
59 | Suministro, transporte e instalacion de Coraza Liquid Tight Tipo Americano 3/4" | Suministro, transporte e instalacion de Coraza Liquid Tight Tipo Americano 3/4" | UND | 30
60 | Suministro, transporte e instalacion de Conector Coraza Liquid-Recto 3/4" | Suministro, transporte e instalacion de Conector Coraza Liquid-Recto 3/4" | UND | 14
61 | Suministro, transporte e instalación de toma electrica polo aislado color naranja industrial. |  | UND | 25
62 | Suministro, transporte e instalación de face plate |  | UND | 25
63 | Suministro, transporte e instalación de cable 3x12, LS |  | ml | 350
64 | Suministro, transporte e instalación de alambre No. 18 desnudo |  | ml | 40
65 | Planos AS Build y documentación del proyecto |  | UND | 2
SALIDA NORMAL
66 | Suministro, transporte e instalación de toma electrica polo aislado blanca |  | UND | 5
67 | Suministro, transporte e instalación de face plate | Suministro, transporte e instalación de face plate | UND | 5
68 | Suministro, transporte e instalación de cable 3x12, LS | Suministro, transporte e instalación de cable 3x12, LS | ml | 350
69 | Suministro, transporte e instalación de alambre No. 12 desnudo | Suministro, transporte e instalación de alambre No. 12 desnudo | ml | 15
70 | Suministro, transporte e instalación de tablero bifasico de 8 circuitos con espacio para totalizador. | Suministro, transporte e instalación de tablero bifasico de 8 circuitos con espacio para totalizador. | UND | 1
71 | Suminstro e instalacion de breaker de 2x70A. | Suminstro e instalacion de breaker de 2x70A. | UND | 1
72 | Suminstro e instalacion de totalizador de 2x70A, para ups de datacenter | Suminstro e instalacion de totalizador de 2x70A, para ups de datacenter | UND | 1
73 | Suminstro e instalacion de taco enchufable tipo riel de 1x20A | Suminstro e instalacion de taco enchufable tipo riel de 1x20A | UND | 6
74 | Cable #6 tipo soldador 2F#6+1#6N+1#8T para instalación UPS de 10kva, entrada. | Cable #6 tipo soldador 2F#6+1#6N+1#8T para instalación UPS de 10kva, entrada. | ml | 40
| VALOR SERVICIOS OFERTADOS (ANTES DE IVA) |  |  |  |  | CAPITULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| VALOR DEL IMPUESTO (IVA) |  | 0 |  |  | 3.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO IVA) |  | 0 |  |  | ACEPTO: SI NO
Nombre y firma del Representante Legal y/o persona natural
Elaboró / Actualizó |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Aseguramiento de la Calidad |  |  | Supernumeraria Oficina de Aseguramiento de la Calidad |  |  | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
Noviembre de 2023 |  |  | Noviembre de 2023 |  |  | Noviembre de 2023
ÉTICA - SERVICIO - SABER